福建林业职业技术学院

实验室危险化学品安全管理规定

第一章  总 则

第一条  为进一步加强我院实验实训室危险化学品的安全管理，规范实验室排污处理，严防事故发生，保证学院正常的教学和科研工作，根据国家《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》和《教育部国家环境保护总局关于加强高等学校实验室排污管理的通知》等相关法律、法规，结合近几年来我院实验实训室的实际运作情况，特制定本规定。

第二条  本规定所称危险化学品，主要包括爆炸品、压缩气体和液化气体，易燃液体、易燃固体、自燃物品和过湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物，有毒品、腐蚀品等各种化学品。

第三条  凡购买、储存、使用、运输和销毁危险化学品的实验室和个人必须严格遵守本规定。

第二章  管理体制

第四条  学院实训中心、后勤管理处、保卫科是学院危险化学品的安全监督管理部门。各实验实训室在相关系部的指导下管理本实验室的危险化学品。

第五条  一旦由于危险化学品处理不当而发生事故时，要根据预案及时采取处理措施，并认真做好善后工作。学院成立化学品事故应急领导小组，由分管保卫工作的院领导担任组长。

第六条　各系部主管领导负责本部门实验实训室的危险化学品的安全管理工作，并指定一名以上的具体管理人员负责危险化学品的日常安全管理工作。主要负责人及管理人员需签订化学品管理承诺书。

第七条  各级领导工作职责：1、建立和健全学院危险化学品的安全管理责任制和安全操作规程，并定期对执行情况进行检查。2、经常进行安全教育，组织或参加安全管理和技术培训，提高安全管理意识和安全使用水平。凡从事危险化学品储存、运输，使用危险化学品的人员，必须接受环保、公安、卫生防疫等有关部门安排的法律、法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，经考核合格后，持证上岗作业。3、定期组织本部门安全检查或根据公安、卫生、环保等上级主管部门的通知，加强防范措施，消除隐患，防止事故发生。4、一旦由于危险化学品处理不当而发生事故时，要根据预案及时采取处理措施，并认真做好善后工作。同时，迅速查清事实，根据事故性质，严肃追究有关人员责任，总结教训，防止事故再度发生。

第八条  由各系部任命的危险化学品的管理人员，必须对工作认真负责，熟悉业务，工作相对稳定，不得任意调换。管理人员必须定期参加安全培训，持证上岗。

第九条  各系部对危险化学品使用人必须明确岗位职责，实行岗位责任制。危险化学品领用人必须是在编教学、科研人员，学生使用须在教师的指导之下进行，如学生在使用中发生事故，按《福建林业职业技术学院学生违纪处分条例》规定追究相关责任，并追究相关指导教师的责任。

第三章  危险化学品的申购与使用

第十条  各实验实训室所有危险化学品的采购、供应工作应在实训中心和系部的监督管理下进行。任何实验室和个人不得私自购买。危险化学品的采购、供应工作应严格按照南平市公安局有关许可制度规定办理，采购人员要严格按规章制度办事，不准超量购买危险化学品，不得违反供应管理规定。

第十一条  危险化学品必须要有专门的存放位置，分类分项存放，专人管理。储存危险化学品必须根据危险化学品的种类、特性，相应设置监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离等安全设施设备，并采取必要的保卫措施，防止被盗、丢失或误用。

第十二条  危险化学品在搬运时要轻拿轻放，防止震动、撞击、重压、倾倒或摩擦，危险物品性能互相抵触或其消防、防护方法不同的，不能同车装运。被剧毒品、腐蚀品等危险化学品污染的车辆、设备、工具和场地，必须及时清洗消毒。

第十三条  对剧毒化学品应严格遵守双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双把锁的制度。

第十四条  对于剧毒化学品，各实验室应根据具体需求，精确计算用量，按照一日一次的用量一次性使用完毕，严禁随意存放。

第十五条  储存危险化学品的实验室内严禁吸烟和使用明火。

第四章  危险化学品的回收与报废

第十六条  各实验室使用危险化学品过程中的废气、废液、废渣（含使用完的化学品空瓶）等应分类回收，妥善保存定点回收。

第十七条  提倡实验室采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的实验方法和设备；应尽可能减少危险化学物品和生物物品的使用；必须使用的，要采取有效的措施，以降低其危险性；必须排放的废弃化学品，其有害物质浓度不得超过国家和环保部门规定的排放标准。

第十八条  存放过久、失效变质、回收报废的危险化学品由学院统一销毁处理。对学院无法自行处理的危险品、爆炸品等，经报学院领导同意后，报区、市、省环保、公安部门审批后，委托持有危险废物经营许可证的单位处置，使用部门应当提供废弃危险化学品的品名、数量、成分或组成、特性、化学品安全技术说明书等技术资料。

第五章  奖惩及其他

第十九条 对在实验室危险化学品管理工作中做出贡献或成绩突出的个人及部门，学院给予表彰。

第二十条   对危险化学品管理不得力，造成事故的实验室，根据情节轻重和后果严肃处理。违反法律、法规的，依法给予处罚，并追究有关当事人法律责任。

第二十一条 本规定由学院实训中心负责解释。

第二十二条  本规定自发布之日起实施

2011年6月20日