实验实训室安全制度

一、学生必须在教师或实验技术人员的指导下按操作规程进行实验。
    二、未经管理人员许可，任何人不得随意动用实验室内的仪器设备。
    三、严禁用湿手去开启电闸和电器开关，凡漏电仪器不要使用，以免触电。
    四、大型精密仪器要有专人负责，使用要严格按操作规程。设备运行时，操作人员必须坚守岗位，不得随意离去。
    五、使用易燃、易爆物品的实验，要严禁烟火，不准吸烟或动用明火。易燃易爆物品的储存必须符合安全存放要求。
    六、一切化学药品禁止入口，使用时严格按要求操作，剩余药品和残留液体要妥善处理。
    七、教学、科研工作必须使用电炉时，要注意安全，停电或停用后要切断电源.
    八、发生事故，必须按规定及时上报有关部门，重大事故要立即抢救，保护好现场。
    九、消防器材要放在明显位置，严禁将消防器材移作别用。实验室负责人负责安全工作，并选派一名责任心强的同志任安全员，定期检查实验室的安全工作。
    十、保持实验环境整洁，走道畅通，设备器材摆放整齐。
    十一、下班时整理好器材、工具和各种资料，切断电源，熄灭火源，关好门窗和水龙头。
    十二、节假日和夜间使用实验室，须经系领导同意。